## Slide 1: Ansteuerung per SPS von Phoenix Contact
Abschlusspräsentation
Erstellt von: Connor Royle, Niklas Rohlfs

## Slide 2: Inhalt
Aufgabenstellung
Vorhandener Aufbau
Funktionaler & Technischer Systementwurf
PCWorx
RS UNI (RS232 Kommunikationsmodul)
Programmierung in PCWorx
Herausforderungen und Probleme
Fazit & Ausblick
Interaktiver Teil

## Slide 3: Aufgabenstellung
Datenübertragung / Kommunikation
  RS232 Datenübertragung
  Schrittmotor-Treiber ansteuern
Programmieren
  Einlesen der Koordinaten (String)
  Trennung von der Soll und Ist Position
  Berechnung der Schritt- und Richtungswerte
Aufbau
  Kommunikationsmodul (RS UNI)
Dokumentation
  … des eigenen Projektfortschritts
  HSHL-Wiki
Anforderungen

## Slide 4: Vorhandener Stationsaufbau
Von links nach rechts:
Schalter
Steuerung AXC 1050
Digitaleingabemodul
Digitalausgabemodul
Schaltermodul/Schalterleiste
Buskoppler
Analogein-/-ausgabemodul
Poti-Modul

## Slide 5: Funktionaler Systementwurf
Notes: Funktionsplan, Komponentenspezifikation, Aufbau (Bild)

## Slide 6: Technischer Systementwurf

## Slide 7: PCWorx
Software Tool von PhoenixContact
Einarbeitung
  Schnelleinstieg.pdf (PhoenixContact)
  Erstellen eines Projektes in PC Worx (wiki.hshl.de)
  Aufgabe: Quickstart (Lauflicht)

## Slide 8: PCWorx
Einzelne Module hinzufügen
  IP-Adresse hinzufügen
  Kommunikation überprüfen
Buskonfiguration

## Slide 9: PCWorx
Funktionen erstellen
‚Main‘ Programm
IEC-Programmierung

## Slide 10: PCWorx
Zuweisen der vorher bestimmten Variablen an die jeweiligen Steckplätze
Prozessdatenzuordnung

## Slide 11: RS UNI (RS 232 Kommunikationsmodul)
Mit vorhandenem Equipment keine RS232-Kommunikation möglich
Entscheidung für das RS UNI-Modul nach Absprache mit dem Support von PhoenixContact
Datenblatt gelesen

## Slide 12: RS UNI (RS 232 Kommunikationsmodul)
Mit vorhandenem Equipment keine RS232-Kommunikation möglich
Entscheidung für das RS UNI-Modul nach Absprache mit dem Support von PhoenixContact
Datenblatt gelesen
Integration in die bestehende Station

## Slide 13: RS UNI (RS 232 Kommunikationsmodul)
Mit vorhandenem Equipment keine RS232-Kommunikation möglich
Entscheidung für das RS UNI-Modul nach Absprache mit dem Support von PhoenixContact
Datenblatt gelesen
Integration in die bestehende Station
Anschluss an den PC

## Slide 14: RS UNI (RS 232 Kommunikationsmodul)
Mit vorhandenem Equipment keine RS232-Kommunikation möglich
Entscheidung für das RS UNI-Modul nach Absprache mit dem Support von PhoenixContact
Datenblatt gelesen
Integration in die bestehende Station
Anschluss an den PC

## Slide 15: Funktion für RS232

## Slide 16: Programmablaufplan ‚Main‘
Einlesen der Daten
- Daten empfangen und senden per RS232 Funktion
Trennen der Soll/Ist Werte
- Eigene Funktionsblöcke in der Bibliothek
Ansteuern der Schrittmotoren
- Berechnung
- z.B. Erstes Zeichen erkennen
- Ansteuerung

## Slide 17: Herausforderungen und Probleme
Keine Erfahrung & keine Vorarbeit früherer Jahrgänge  somit lange Einarbeitungszeit nötig
Wenig Literatur (PCWorx) vorhanden
Kommunikationsfehler der AXC 1050 (Busfail)
Zurücksetzen der Steuerung auf Werkseinstellungen
Keine serielle Kommunikation möglich

## Slide 18: Fazit & Ausblick
RS232-Kommunikation mit vorhandenem Aufbau nicht möglich
Hardwareaufbau ist korrekt erfolgt
Serielle Kommunikation noch nicht möglich
Trotzdem Lernerfolge (SPS, V-Modell, SVN)
Kommunikation über RS232 herstellen
Main-Programm erstellen (siehe Programmablaufplan)
Dokumentation

## Slide 19: Interaktiver Teil
Erste Schritte mit PCWorx und der Phoenix-SPS
Danke für Eure Aufmerksamkeit!